| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 |  | 管道拆除 |  | 1、管道种类、材质：DN65镀锌管拆除 |  | m | 50 |  |  |  |  |
| 2 |  | 管道拆除 |  | 1、管道种类、材质：DN50镀锌管道拆除 |  | m | 70 |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道拆除 |  | 1、管道种类、材质：DN40镀锌管拆除 |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 4 |  | 管道拆除 |  | 1、管道种类、材质：DN25镀锌管拆除 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 5 |  | 管道拆除 |  | 1、管道种类、材质：DN65玻璃钢岩棉保温管拆除 |  | m | 110 |  |  |  |  |
| 6 |  | DN25球阀拆除 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 7 |  | DN20法兰阀拆除 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  | 压力表拆除 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 |  | DN65镀锌钢管 |  |  |  | m | 115 |  |  |  |  |
| 11 |  | 塑料管 |  | 1、材质、规格：PPR40给水管 |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 12 |  | DN65法兰阀门 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | PPR40阀门 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  | 华美B级橡塑保温 |  |  |  | m3 | 1.2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 铝皮安装保温 |  |  |  | m2 | 65 |  |  |  |  |
| 16 |  | 开孔（打洞） |  |  |  | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 17 |  | 脚手架 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 管道支架制作 |  |  |  | Kg | 50 |  |  |  |  |
| 19 |  | 管道支架安装 |  |  |  | Kg | 50 |  |  |  |  |
| 20 |  | 垃圾外运 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |