# 高血压治疗仪产品技术性能要求参数

徐州医科大学附属第三医院

- 治疗头≥12个。

- 治疗头端应输出脉气压，脉动气压频率为50Hz±2Hz；部分治疗头脉动气压压力≥16KPa。

- 定时：治疗时间设置范围:13min～99min，步进量为3min，误差±5%。

- 设备安全分类：Ⅰ类BF型设备 （依据标准GB9706.1）或更高。

- 正常工作温度下的连续漏电流和正常工作温度下电介质强度，需符合国标GB9706.1。

- 显示：数码管显示。

- 外观：金属外观。

- 2024年7月15日